## components
am 09.12.2025
Atellica CH Siemens
Haptoglobin
| Charge | Haltbarkeit
Reagenz | 140 461 | 02.03.2026
Kalibrator | 824 821 | 28.01.2026
QC | 85750T | 28.02.2026
Wash | 200 692 | 18.08.2026

## process slip
operation date | assay/ system | operator | implementation site | melt [x] | melt time [hour] | quantity issued [µl] | matrix | serial number in the list of measurement | notice
2025-02-09 | Haptoglobin Siemens Atellica CH | N.T. | Cottbus | 1 | 2h 40min | 5 | Se | 1-50 | Messbereich: 0,10 - 7,0 g/l
2025-02-09 | Haptoglobin Siemens Atellica CH | N.T. | Cottbus | 1 | 2h | 5 | Se | 51-112 | Messbereich: 0,10 - 7,0 g/l
Bemerkung: | Aufgrund technischer Probleme wurde während des
Laufs vom Atellica 4 auf den Atellica 1 gewechselt.
Die Proben wurden vor der Vermessung in Cups
überführt.
kontrolliert 1 - 112 : 11.12.2025 N.T.
Note on A1: Datum des Ansatzes
Note on B1: vermessener Marker mit Angabe des verwendeten Testsystems z.B. MS, LIA, Luminex, KRYPTOR) Handelt es sich nicht um einzelne Marker, kann auch eine Projektbezeichnung eingetragen werden.
Note on C1: Name (Kürzel) der durchführenden Person
Note on E1: wie oft wurden die Proben bei aktueller Vermessung aufgetaut. Der Auftauzyklus wird nicht mit früheren Meltzyklen addiert. Nachmessungen an anderen Tagen werden separat gelistet. Auch hier wird nur der Auftauzyklus für diese Vermessung aufgeführt.
Note on F1: aufgerundete Stundenangabe der Standzeit der aufgetauten Probe bei aktueller Vermessung
Note on G1: Volumenentnahme Anmerkung: Verbrauchte Proben werden entsorgt und in der Messliste, Spalte „Volumen“ bei den entsprechenden Proben „0“ eingetragen.
Note on H1: Es gibt Studien in mehreren Matrices, daher bitte verwendete Matrix als „ed“ (EDTA-Plasma), „se“ (Serum), „ci“ (Citrat-Plasma) oder „he“ (Heparin-Plasma) eintragen.
Note on I1: study no chronologically or complete measured

## ADRECMO
Running No. | Study | box n° | Sample ID number | Type | notice | comment | Haptoglobin g/l Siemes Atellica
1 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-01_SR_J0 | serum |  |  | 1.17
2 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-01_SR_J3-J5 | serum |  | hemolytic | 2.49
3 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-01_SR_JS | serum |  |  | 2.69
4 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-02_SR_J0 | serum |  |  | <LDL
5 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-02_SR_J3-J5 | serum |  |  | <LDL
6 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-02_SR_JS | serum |  |  | 0.13
7 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-03_SR_J0 | serum | clot |  | 1.9
8 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-03_SR_J3 | serum | clot, 3_J3-J5 |  | 2.43
9 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-03_SR_JS | serum |  |  | 2.57
10 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-04_SR_J0 | serum |  |  | <LDL
11 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-04_SR_J3 | serum | 4_J3-J5 |  | 0.84
12 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-04_SR_JS | serum |  |  | 0.98
13 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-05_SR_J0 | serum | clot |  | 1.23
14 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-05_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | <LDL
15 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-06_SR_J0 | serum |  |  | 0.85
16 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-06_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | 1.25
17 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-06_SR_JS | serum |  |  | 1.65
18 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-07_SR_J0 | serum |  |  | 1.12
19 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-07_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | <LDL
20 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-07_SR_JS | serum |  |  | <LDL
21 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-08_SR_J0 | serum | clot |  | 2.26
22 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-08_SR_J3 | serum |  |  | 1.95
23 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-08_SR_JS | serum |  |  | 0.28
24 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-09_SR_J0 | serum |  |  | 1.19
25 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-09_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | 2.85
26 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-10_SR_J0 | serum |  |  | 1.84
27 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-10_SR_JS | serum |  | SEVRAGE | 2.05
28 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-11_SR_J0 | serum |  |  | 0.89
29 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-11_SR_J3-J5 | serum |  |  | 0.59
30 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-11_SR_JS | serum |  |  | 0.88
31 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-13_SR_J0 | serum |  |  | <LDL
32 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-13_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | <LDL
33 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-14_SR_J0 | serum |  |  | 0.24
34 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-16_SR_J0 | serum |  |  | 0.4
35 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-16_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | <LDL
36 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-16_SR_JS | serum |  |  | 0.7
37 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-15_SR_J0 | serum |  |  | 0.71
38 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-17_SR_J0 | serum |  |  | <LDL
39 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-18_SR_J0 | serum |  |  | 1.07
40 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-19_SR_J0 | serum |  | hemolytic | 3.14
41 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-19_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | <LDL
42 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-20_SR_J0 | serum |  |  | <LDL
43 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-19_SR_JS | serum |  |  | 1.28
44 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-20_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | 1.21
45 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-21_SR_J0 | serum |  |  | 0.42
46 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-20_SR_JS | serum |  |  | 0.83
47 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-22_SR_J0 | serum |  |  | 0.29
48 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-22_SR_JS | serum |  | hemolytic | <LDL
49 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-23_SR_J0 | serum |  |  | <LDL
50 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-23_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | <LDL
51 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-23_SR_JS | serum |  |  | 0.74
52 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-24_SR_J0 | serum |  |  | 0.77
53 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-24_SR_JS | serum |  | SEVRAGE | 0.44
54 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-25_SR_J0 | serum |  |  | 1.17
55 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-25_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | 0.55
56 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-25_SR_JS | serum |  |  | 0.41
57 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-26_SR_J0 | serum |  |  | 0.85
58 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-26_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | 2.41
59 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-26_SR_JS | serum |  |  | 0.27
60 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-27_SR_J0 | serum |  |  | 0.17
61 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-27_SR_J5 | serum |  | J3-J5 | 0.85
62 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-28_SR_J0 | serum |  |  | 1.66
63 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-29_SR_J0 | serum |  |  | <LDL
64 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-28_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | 0.28
65 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-29_SR_J5 | serum |  | J3-J5 | 1.07
66 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-29_SR_JS | serum |  |  | 0.91
67 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-30_SR_J0 | serum |  |  | 2.95
68 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-30_SR_J3-J5 | serum |  |  | 2.81
69 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-31_SR_J0 | serum |  |  | 1.67
70 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-30_SR_JSEVRAGE | serum |  |  | 0.66
71 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-31_SR_J3-5 | serum |  |  | <LDL
72 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-32_SR_J0 | serum |  |  | <LDL
73 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-32_SR_J3 | serum |  | J3-J5 | <LDL
74 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-31_SR_JS | serum |  | SEVRAGE | 0.67
75 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-33_SR_J0 | serum |  |  | 1.19
76 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-34_SR_J0 | serum |  |  | 1.83
77 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-35_SR_J0 | serum |  |  | 0.45
78 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-36_SR_J0 | serum | clot |  | <LDL
79 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-36_SR_J3 | serum |  |  | <LDL
80 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-37_SR_J0 | serum |  |  | 0.68
81 | ADRECMO | box 1 | ADRECMO-36_SR_JS | serum | clot |  | 0.36
82 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-38_SR_J0 | serum |  |  | 0.85
83 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-37_SR_J4 | serum |  |  | 0.73
84 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-38_SR_J3 | serum |  |  | <LDL
85 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-39_SR_J0 | serum |  |  | 1.75
86 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-40_SR_J0 | serum |  |  | 1.95
87 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-40_SR_J3 | serum |  |  | 1.62
88 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-41_SR_J0 | serum |  |  | 1.24
89 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-40_JS | serum |  | SEVRAGE | 1.36
90 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-41_SR_JS | serum |  | SEVRAGE | 2.77
91 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-42_SR_J0 | serum |  |  | 0.38
92 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-42_SR_JS | serum |  | SEVRAGE | 0.76
93 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-43_SR_J0 | serum |  |  | 1.32
94 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-43_SR_J5 | serum |  |  | 0.23
95 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-44_SR_J0 | serum |  |  | 0.14
96 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-44_SR_J5 | serum |  |  | 2.75
97 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-45_SR_J0 | serum |  |  | 2.3
98 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-45_SR_J3-J5 | serum |  |  | 1.8
99 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-45_SR_JS | serum |  |  | 1.83
100 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-46_SR_J0 | serum |  |  | 0.64
101 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-46_SR_J3-J5 | serum |  |  | 0.41
102 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-46_SR_JS | serum |  | SEVRAGE | 0.92
103 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-47_SR_J0 | serum |  |  | 1.63
104 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-47_SR_J3-5 | serum |  |  | 0.85
105 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-47_SR_JS | serum |  |  | 1.3
106 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-48_SR_J0 | serum |  |  | 2.27
107 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-48_SR_J3 | serum |  |  | 0.54
108 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-49_SR_J0 | serum |  |  | 3
109 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-49_SR_J4 | serum |  |  | 1.48
110 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-49_SR_JS | serum |  | SEVRAGE | <LDL
111 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-50_SR_J0 | serum | clot |  | 0.91
112 | ADRECMO | box 2 | ADRECMO-50_SR_JS | serum |  |  | 1.3

## QC Hapto
Laborstandort: |  | Cottbus | Cottbus | Cottbus | Cottbus
Ansatz | Chargen | 1 | 2 | 3 | 4
Gerätenummer |  | Atellica 4 | Atellica 4 | Atellica 1 | Atellica 1
Pat.Nr |  | 1-40 (vor) | 1-40 (nach) | 41-112 (vor) | 41-112 (nach)
Kollektiv |  | 4teen4 | 4teen4 | 4teen4 | 4teen5
Reagenz |  | 140 461 | 140 461 | 140 461 | 140 461
Kalibrator |  | 824 821 | 824 821 | 824 821 | 824 821
Wash |  | 200 692 | 200 692 | 200 692 | 200 692
Kalibrationsdatum |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-09 | 2025-12-09
Messdatum |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09
Sollwerte
C 1 (g/l) | 0,609 - 0,673 - 0,738 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.64
C 2 | 1,35 - 1,52 - 1,69 | 1.48 | 1.49 | 1.43 | 1.46
C 3 | 1,97 - 2,23 - 2,49 | 2.2 | 2.18 | 2.1 | 2.16
fehlerhafte Messung C1
fehlerhafte Messung C2
| MW | Stabwn | VK | MW+2s | Mw-2s
C 1 (g/l) | 0.645 | 0.040927 | 6.3452 | 0.72685 | 0.56315
C 2 | 1.465 | 0.022913 | 1.564 | 1.5108 | 1.4192
C 3 | 2.16 | 0.037417 | 1.7322 | 2.2348 | 2.0852
fehlerhafte Messung C1
fehlerhafte Messung C2